1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY**

**Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły w Oleśnie, ul Szkolna 5, dz. nr 453/1 - w następującym zakresie:**

1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
2. Branżowe projekty wykonawcze instalacji energetycznej, sanitarnej, grzewczej   
   i gazowej - wraz z przyłączami do istniejących instalacji wewnętrznych,
3. Projekt techniczny przekładek sieci kolidujących z planowaną budową,
4. Szczegółowy przedmiar robót opracowany w oparciu o nakłady KNR lub innych dostępne katalogi,
5. Kosztorys inwestorski opracowany w oparciu o szczegółowy przedmiar robót,
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**Pożądane parametry techniczne projektowanego budynku:**

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji – płyta o wymiarach 18,0x 36,0 [m] ,

- zaplecze socjalne (węzły sanitarne, szatnie) zlokalizowane pomiędzy istniejącym obiektem   
a projektowaną salą gimnastyczną;

-zaplecze socjalne (pomieszczenia magazynów sprzętu sportowego, toalety, itd.) zlokalizowane wzdłuż dłuższego boku sali gimnastycznej;

- pomieszczenie dla nauczyciela w-f;

- pomieszczenia gospodarcze (np. wentylatornia, kotłownia, kącik gospodarczy itd.);

- nad pomieszczeniami socjalnymi (wzdłuż dłuższego boku sali gimnastycznej) należy zlokalizować widownię na min. 40 osób;

- łącznik z istniejącym budynkiem, w którym można zlokalizować część pomieszczeń opisanych powyżej;

- media do budynku projektowanego z istniejącej szkoły z uwzględnieniem ewentualnej potrzeby budowy nowej lub rozbudowy istniejącej kotłowni;

Dodatkowo:

- należy zaprojektować infrastrukturę towarzyszącą obejmującą wykonanie odwodnienia, ciągi piesze, zjazd z drogi gminnej (ul. Szkolna), ciągi jezdne, miejsca postojowe, energooszczędne oświetlenie terenu dojścia.

Projekt sali powinien w szczególny sposób uwzględniać istniejące usytuowanie budynku szkoły i łącznika. Projekt budowlany musi przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymogami w obiektach stanowiących przedmiot zamówienia. Obiekt winien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sala będzie użytkowana przez dzieci, młodzież i lokalną społeczność w grach zespołowych, - siatkówka, koszykówka, piłka nożna halowa, piłka ręczna, badminton, korfball i inne.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr. 130 poz. 1389).

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy sporządzić zgodnie   
z obowiązującymi przepisami prawa, min. Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Dokumentację projektową należy sporządzić w 4 kompletach w wersji drukowanej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej pdf (zapisane na CD lub innym, bardziej pojemnym nośniku pamięci, w sposób możliwy do kopiowania).

Pozostałą dokumentację (w tym m. in. część kosztorysową) należy sporządzić w 2 kompletach   
w wersji drukowanej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapisane na CD lub innym, bardziej pojemnym nośniku pamięci, w sposób możliwy do kopiowania).

Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej w Oleśnie, od poniedziałku do piątku w godz.   
od 8:00 - do 14:30, [tel:14 641 10 74 oraz 14](tel:14%20641%2010%2074%20oraz%2014) 641 24 41.

**Zamawiający w niniejszym postępowaniu :**

**- nie dopuszcza/ ~~dopuszcza\*~~ możliwości składania ofert częściowych.**

**III.TERMIN REALIZACJI - WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

**- w terminie do dnia 10.03.2017r.,**

**IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować  osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

**V. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWZDZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone   
w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 2 do zapytania ofertowego - (termin wykonania warunki płatności,).

**VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczęcią firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać wartość oferty ( neto oraz brutto),

- zawierać termin ważności oferty,

- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

**VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa w Oleśnie, ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno - **do dnia 23.01.2017r.**  do godz. 12:00.

**Oferta winna zawierać:**

1. wypełniony formularz oferty - wg dodatku nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia; nazwa i adres Zamawiającego: **Szkoła Podstawowa w Oleśnie, ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno;** tytuł: **WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ,** oraz napis: **NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 23.01.2017r. godz. 12:15.**

**VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT**

**1.**  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: **23.01.2017r.   
o godz. 12:15.**

**2.** Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny brutto .

**3.** Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

**4**. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego przez Zamawiającego.

**5.** Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**6.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [www.spolesno.cal.pl/](http://www.spolesno.cal.pl/);

**IX. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - CENA - 100%,

**X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego,   
w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**XI. DODATKOWE INFORMACJE**

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jarosław Bartoń pod numerem telefonu 14 641 10 74 , oraz adresem email: [sp-olesno@wp.pl](mailto:sp-olesno@wp.pl)

**XII. UWAGI KOŃCOWE**

*Zgodnie z art.4 pk. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.) wobec zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30  000 euro  nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na powyższe niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem w rozumieniu przywołanych przepisów.*

**ZAŁĄCZNIKI**

- wzór formularza oferty - dodatek nr 1,

- projekt umowy - dodatek nr 2,

***Dokument zatwierdził w dn. 18.01.2017r.***

***Jarosław Bartoń - Dyrektor SP w Oleśnie***